## Форма 11 Раздел 1
[12 empty] | Приложение № 11 | [7 empty] | Приложение № 11
[12 empty] | к приказу Минэнерго России | [7 empty] | к приказу Минэнерго России
[12 empty] | от «05» мая 2016 г. № 380 | [7 empty] | от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа МУП "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (2016) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (2017) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | 18 | 111.4621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.01 | 14.112 | нд | 1.53 | нд | нд | 1.4921 | 3.0119 | 4.41 | 5.82 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 18 | 111.4621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.01 | 14.112 | нд | 1.53 | нд | нд | 1.4921 | 3.0119 | 4.41 | 5.82 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 18 | 111.4621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.01 | 14.112 | нд | 1.53 | нд | нд | 1.4921 | 3.0119 | 4.41 | 5.82 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 18 | 111.4621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.01 | 14.112 | нд | 1.53 | нд | нд | 1.4921 | 3.0119 | 4.41 | 5.82 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | 2014-04-17 | 183 | 1 | 6.22 | 2018-05-30 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом 17-этажный и наружное освещение дворовой территории | ООО "Парнас 2001" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00003 | 2015-02-19 | 90 | 1 | 9.6125 | 2019-12-31 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | ФСБ РФ Служба обеспечения деятельности управления капитального строительства | 0 | 1.6779 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00004 | 2015-02-19 | 90 | 1 | 9.6125 | 2019-12-31 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | ФСБ РФ Служба обеспечения деятельности управления капитального строительства | 0 | 1.6779 | РП-15 | 0.11 | 2017-12-20 | нд | 0.3168 | 0.3168 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016 | H_17/00005 | 2016-03-24 | 176 | 1 | 0.90034 | 2017-12-31 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | торговый центр "Европа" с ТП 6/0,4 кВ | ООО ГК "Промресурс" | 0 | 1 | РП-31 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | 2016-08-03 | 508 | 1 | 6.6316 | 2018-08-03 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом с ТП 6/0,4 кВ | ООО "Воронежбытстрой" | 0 | 0.835 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00004 | 2016-08-03 | 508 | 1 | 6.6316 | 2018-08-03 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом с ТП 6/0,4 кВ | ООО "Воронежбытстрой" | 0 | 0.835 | ТП-1095 | 0,3; 0,15 | 2017-12-20 | 137,5; 175 | 0.4119 | 0.4119 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00005 | 2015-06-22 | 482 | 1 | 0.33779 | 2018-12-30 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями | ООО УК "Жилпроект" | 0.35 | 0.7952 | ТП-1818 | 0,05; 0,23 | 2017-12-20 | 165,5; 107,9 | 0.35 | 0.7952 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00006 | 2015-06-22 | 482 | 1 | 0.33779 | 2018-12-30 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями | ООО УК "Жилпроект" | 0.35 | 0.7952 | ТП-1818 | 0,05; 0,23 | 2017-12-20 | 165,5; 107,9 | 0.35 | 0.7952 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00008 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00009 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00010 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00011 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00012 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | ТП-1364 | 0,08; 0,11 | 2017-12-20 | 144; 132 | 0.2793 | 0.2793 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00013 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | ТП-1490 | 0,07; 0,05 | 2017-12-20 | 107; 111 | 0.0258 | 0.0258 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 2016-06-28 | 531 | 1 | 7.1177 | 2018-10-14 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | Рынок "Северный" с ТП 6/0,4 кВ | МУП ГО г.Воронеж рынок "Северный" | 0 | 0.455 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00015 | 2016-06-28 | 531 | 1 | 7.1177 | 2018-10-14 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | Рынок "Северный" с ТП 6/0,4 кВ | МУП ГО г.Воронеж рынок "Северный" | 0 | 0.455 | РП-22 | 0.2 | 2017-12-20 | нд | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00018 | 2015-08-06 | 598 | 1 | 0.93 | 06.08.2018 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многофункциональное здание | ООО "Фаворит" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00019 | 2015-08-06 | 598 | 1 | 0.93 | 06.08.2018 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многофункциональное здание | ООО "Фаворит" | 0 | 0.3 | ТП-363 | 0.13 | 2017-12-20 | нд | 0.1232 | 0.4232 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00020 | 2015-08-06 | 598 | 1 | 0.93 | 06.08.2018 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многофункциональное здание | ООО "Фаворит" | 0 | 0.3 | ТП-363 | 0.13 | 2017-12-20 | нд | 0.1232 | 0.4232 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 15.08.2016 | E_18/00007 | 2016-08-15 | 672 | 1 | 2.2508 | 2018-08-17 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры с ТП 6/0,4 кВ | ООО Финансовая компания "Аксиома" | 0 | 2.5 | ТП-345 | 0,17; 0,21 | 2017-12-20 | 133; 120 | 0.4851 | 0.4851 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 15.08.2016 | E_18/00008 | 2016-08-15 | 672 | 1 | 2.2508 | 2018-08-17 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры с ТП 6/0,4 кВ | ООО Финансовая компания "Аксиома" | 0 | 2.5 | ТП-159 | 0,19; 0,18 | 2017-12-20 | 128; 130 | 0.3545 | 0.3545 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2018-12-31 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00030 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2018-12-31 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П.№727 от 28.10.2016 | H_17/00031 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2018-12-31 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | ТП-560 | 0,12; 0,1 | 2017-12-20 | 185; 82,5 | 0.2085 | 0.2085 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2018-12-31 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2018-12-31 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | ТП-363 | 0.13 | 2017-12-20 | нд | 0.1232 | 0.3565 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2018-08-18 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00013 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2018-08-18 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00014 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2018-08-18 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00051 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00052 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00053 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2019-12-10 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | H_17/00054 | 2015-02-16 | 2555 | 1 | 8.617 | 2017-12-31 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ЗАО "СанПласт" | 0 | 0.5746 | РП-91 | нд | нд | нд | 0 | 0.5746 | 2 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 2014-12-24 | 2641 | 1 | 6.5894 | 2018-12-30 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом с ТП 6/0,4 кВ | ООО "Воронежбетон" | 0 | 0.781 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | H_17/00055 | 2015-04-24 | 71 | 1 | 5.6304 | 2017-04-24 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | пристройка к учебному корпусу художественного училища | ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище" | 0 | 0.35 | ТП-143Н | 0,16; 0,4 | 2017-12-20 | 140; 116 | 0.007 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1470 части замены трансформатора с 6/0,4 кВ 0,25 МВА на 6/0,4 кВ 0,40 МВА по договору ТП (до 670 кВт) №454 от 24.04.2017. | H_17/00085 | 2017-04-24 | 454 | 1 | 0.087 | 2018-04-24 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многофункциональный центр общественно-коммунального назначения | ООО "ВМУ-2" | 0.12 | 0.27 | ТП-1470 | 0.07 | 2017-12-20 | нд | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в РУ-6 кВ РП-50 в части перезавода КЛ-6 кВ в сторону ТП-706 и КЛ-6 кВ в сторону ТП-1051 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1278 от 07.11.2017. | H_17/00086 | 2017-11-07 | 1278 | 1 | 0.28909 | 2019-11-07 | 2019 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | ТП -1630 | ООО "Городская электросетевая компания" | 0.54 | 1.036 | РП-50 | 0,2; 0,04 | 2017-12-20 | 110; 150 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд