## Лист1
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов Инвестиционная программа АО "ВГЭС" Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации | Наличие разрешения на строительство
[7 empty] | (+; -; не требуется) | (+; -; не требуется) | (+; -; не требуется) | (+; -; не требуется) |  |  | (+; -; не требуется) | (+; -; не требуется) |  | (+; -; не требуется) | (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.3 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.4 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | L_21/2.2.4.1 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.2 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (4 шт.) | L_21/1.3.1.6 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-468 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство КТП 1х160 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство БКТП 1х315 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | Центральный федеральный округ | Воронежская область | Воронеж | АО "ВГЭС" | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется