## Показатель горизонтально
активная энергия
| 0,4 кВ |  | за 21.06.2017
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1324 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ
00 - 01 | 98.4 | 57.6 | 56.38 | 102.57 | 124.17 | 27.28 | 25.14 | 32.4 | 0.29 | 13.52 | 49.36 | 22.61 | 42.09 | 71.2 | 9.6
01 - 02 | 90 | 49.2 | 45.02 | 104.97 | 116.12 | 23.5 | 21.37 | 26.4 | 0.18 | 12.41 | 43.02 | 18.68 | 38.09 | 71.6 | 6.8
02 - 03 | 85.2 | 44.4 | 41.73 | 94.26 | 107.5 | 20.94 | 18.95 | 21.6 | 0.17 | 10.64 | 40.5 | 18.2 | 36.65 | 71.6 | 8.8
03 - 04 | 66 | 44.4 | 41.53 | 86.45 | 89.59 | 20.31 | 18.09 | 22.8 | 0.21 | 11.06 | 33.54 | 16.55 | 27.57 | 32.8 | 8
04 - 05 | 49.2 | 43.2 | 38.2 | 88.44 | 77.69 | 19.77 | 18.16 | 20.4 | 0.24 | 10 | 31.1 | 16.59 | 21.45 | 0 | 6.8
05 - 06 | 55.2 | 43.2 | 41.65 | 64.82 | 85.73 | 28.68 | 21.17 | 32.4 | 0.22 | 12.58 | 37.63 | 20.11 | 23.27 | 0 | 6.8
06 - 07 | 76.8 | 51.6 | 49.64 | 70.27 | 96.95 | 39.56 | 34.94 | 34.8 | 0.23 | 12.66 | 43.12 | 23.74 | 28.56 | 0 | 7.6
07 - 08 | 90 | 61.2 | 53.54 | 81.71 | 133.51 | 41.78 | 39.45 | 37.2 | 0.46 | 11.76 | 46.06 | 29.34 | 36.6 | 0 | 10
08 - 09 | 80.4 | 61.2 | 58.02 | 89.25 | 163.75 | 46.65 | 42.39 | 38.4 | 0.24 | 11.71 | 46.56 | 26.58 | 38.83 | 0 | 9.6
09 - 10 | 79.2 | 62.4 | 59.51 | 92.82 | 156.46 | 47.87 | 39.19 | 40.8 | 0.25 | 9.89 | 51.36 | 29.28 | 42.98 | 0 | 9.6
10 - 11 | 80.4 | 62.4 | 58.36 | 92.87 | 154.05 | 47.59 | 45.62 | 42 | 0.26 | 11.34 | 52.28 | 31.2 | 44.1 | 0 | 10.8
11 - 12 | 76.8 | 66 | 65.6 | 88.49 | 169.61 | 42.58 | 43.52 | 40.8 | 0.26 | 9.9 | 47.11 | 29.36 | 41.98 | 0 | 13.6
12 - 13 | 85.2 | 58.8 | 62.77 | 91.08 | 166.98 | 43.05 | 40.65 | 42 | 0.4 | 11.9 | 50.2 | 28.21 | 40.35 | 0 | 11.2
13 - 14 | 87.6 | 61.2 | 62.91 | 83.88 | 160.01 | 39.77 | 35.13 | 37.2 | 0.39 | 13.51 | 51.8 | 29.12 | 43.26 | 0 | 10
14 - 15 | 80.4 | 57.6 | 65.42 | 83.66 | 159.27 | 40.62 | 30.29 | 32.4 | 0.37 | 11.79 | 54 | 26.58 | 41.64 | 0 | 10.4
15 - 16 | 88.8 | 62.4 | 67.79 | 83.32 | 157.69 | 38.76 | 32.67 | 36 | 0.44 | 12.42 | 54.22 | 28.39 | 46.09 | 0 | 9.2
16 - 17 | 94.8 | 67.2 | 62.13 | 88.28 | 159.32 | 39.08 | 29.5 | 38.4 | 0.48 | 12.4 | 56.25 | 30.8 | 44.15 | 0 | 11.6
17 - 18 | 103.2 | 66 | 62.26 | 88.18 | 158.04 | 47.21 | 32.92 | 44.4 | 0.38 | 14.91 | 60.52 | 28.08 | 43.44 | 0 | 11.2
18 - 19 | 103.2 | 70.8 | 64.8 | 85.29 | 143.69 | 44.94 | 32.92 | 49.2 | 0.38 | 13.08 | 62.64 | 28.65 | 45.93 | 0 | 13.2
19 - 20 | 103.2 | 79.2 | 69.52 | 81.16 | 144.2 | 48.38 | 35.28 | 54 | 0.4 | 13.17 | 67.33 | 34.88 | 45.07 | 0 | 14
20 - 21 | 109.2 | 92.4 | 73.79 | 98.76 | 156.21 | 50 | 40.16 | 60 | 0.69 | 16.12 | 73.91 | 39.64 | 53.96 | 0 | 16.8
21 - 22 | 134.4 | 100.8 | 86.32 | 116.66 | 180.71 | 53.5 | 49.05 | 73.2 | 0.63 | 21.49 | 92.07 | 46.85 | 70.96 | 50.8 | 16.4
22 - 23 | 133.2 | 100.8 | 84.39 | 116.66 | 169.88 | 47.58 | 48.41 | 68.4 | 0.5 | 19.44 | 84.11 | 43.31 | 63.47 | 68.4 | 14.8
23 - 00 | 112.8 | 75.6 | 69.43 | 104.48 | 156.78 | 37.26 | 34.37 | 50.4 | 0.38 | 15.1 | 61.1 | 33.49 | 48.5 | 69.6 | 11.2
Сумма
Cумма за сутки кВт*ч: | 2163.6 | 1539.6 | 1440.71 | 2178.33 | 3387.91 | 936.66 | 809.34 | 975.6 | 8.45 | 312.8 | 1289.79 | 680.24 | 1008.99 | 436 | 258
| 0,4 кВ |  | за 21.06.2017
Время | ТП-1323 0,4 кВ | ТП-1324 0,4 кВ | ТП-1296 0,4 кВ | ТП-1297 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ | ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ | ТП-1248 0,4 кВ | ТП-1422 0,4 кВ | ТП-1423 0,4 кВ | КТП-1700 0,4 кВ | ТП-4-10 0,4 кВ
00 - 01 | 98.4 | 57.6 | 56.38 | 102.57 | 124.17 | 27.28 | 25.14 | 32.4 | 0.29 | 13.52 | 49.36 | 22.61 | 42.09 | 71.2 | 9.6
01 - 02 | 90 | 49.2 | 45.02 | 104.97 | 116.12 | 23.5 | 21.37 | 26.4 | 0.18 | 12.41 | 43.02 | 18.68 | 38.09 | 71.6 | 6.8
02 - 03 | 85.2 | 44.4 | 41.73 | 94.26 | 107.5 | 20.94 | 18.95 | 21.6 | 0.17 | 10.64 | 40.5 | 18.2 | 36.65 | 71.6 | 8.8
03 - 04 | 66 | 44.4 | 41.53 | 86.45 | 89.59 | 20.31 | 18.09 | 22.8 | 0.21 | 11.06 | 33.54 | 16.55 | 27.57 | 32.8 | 8
04 - 05 | 49.2 | 43.2 | 38.2 | 88.44 | 77.69 | 19.77 | 18.16 | 20.4 | 0.24 | 10 | 31.1 | 16.59 | 21.45 | 0 | 6.8
05 - 06 | 55.2 | 43.2 | 41.65 | 64.82 | 85.73 | 28.68 | 21.17 | 32.4 | 0.22 | 12.58 | 37.63 | 20.11 | 23.27 | 0 | 6.8
06 - 07 | 76.8 | 51.6 | 49.64 | 70.27 | 96.95 | 39.56 | 34.94 | 34.8 | 0.23 | 12.66 | 43.12 | 23.74 | 28.56 | 0 | 7.6
07 - 08 | 90 | 61.2 | 53.54 | 81.71 | 133.51 | 41.78 | 39.45 | 37.2 | 0.46 | 11.76 | 46.06 | 29.34 | 36.6 | 0 | 10
08 - 09 | 80.4 | 61.2 | 58.02 | 89.25 | 163.75 | 46.65 | 42.39 | 38.4 | 0.24 | 11.71 | 46.56 | 26.58 | 38.83 | 0 | 9.6
09 - 10 | 79.2 | 62.4 | 59.51 | 92.82 | 156.46 | 47.87 | 39.19 | 40.8 | 0.25 | 9.89 | 51.36 | 29.28 | 42.98 | 0 | 9.6
10 - 11 | 80.4 | 62.4 | 58.36 | 92.87 | 154.05 | 47.59 | 45.62 | 42 | 0.26 | 11.34 | 52.28 | 31.2 | 44.1 | 0 | 10.8
11 - 12 | 76.8 | 66 | 65.6 | 88.49 | 169.61 | 42.58 | 43.52 | 40.8 | 0.26 | 9.9 | 47.11 | 29.36 | 41.98 | 0 | 13.6
12 - 13 | 85.2 | 58.8 | 62.77 | 91.08 | 166.98 | 43.05 | 40.65 | 42 | 0.4 | 11.9 | 50.2 | 28.21 | 40.35 | 0 | 11.2
13 - 14 | 87.6 | 61.2 | 62.91 | 83.88 | 160.01 | 39.77 | 35.13 | 37.2 | 0.39 | 13.51 | 51.8 | 29.12 | 43.26 | 0 | 10
14 - 15 | 80.4 | 57.6 | 65.42 | 83.66 | 159.27 | 40.62 | 30.29 | 32.4 | 0.37 | 11.79 | 54 | 26.58 | 41.64 | 0 | 10.4
15 - 16 | 88.8 | 62.4 | 67.79 | 83.32 | 157.69 | 38.76 | 32.67 | 36 | 0.44 | 12.42 | 54.22 | 28.39 | 46.09 | 0 | 9.2
16 - 17 | 94.8 | 67.2 | 62.13 | 88.28 | 159.32 | 39.08 | 29.5 | 38.4 | 0.48 | 12.4 | 56.25 | 30.8 | 44.15 | 0 | 11.6
17 - 18 | 103.2 | 66 | 62.26 | 88.18 | 158.04 | 47.21 | 32.92 | 44.4 | 0.38 | 14.91 | 60.52 | 28.08 | 43.44 | 0 | 11.2
18 - 19 | 103.2 | 70.8 | 64.8 | 85.29 | 143.69 | 44.94 | 32.92 | 49.2 | 0.38 | 13.08 | 62.64 | 28.65 | 45.93 | 0 | 13.2
19 - 20 | 103.2 | 79.2 | 69.52 | 81.16 | 144.2 | 48.38 | 35.28 | 54 | 0.4 | 13.17 | 67.33 | 34.88 | 45.07 | 0 | 14
20 - 21 | 109.2 | 92.4 | 73.79 | 98.76 | 156.21 | 50 | 40.16 | 60 | 0.69 | 16.12 | 73.91 | 39.64 | 53.96 | 0 | 16.8
21 - 22 | 134.4 | 100.8 | 86.32 | 116.66 | 180.71 | 53.5 | 49.05 | 73.2 | 0.63 | 21.49 | 92.07 | 46.85 | 70.96 | 50.8 | 16.4
22 - 23 | 133.2 | 100.8 | 84.39 | 116.66 | 169.88 | 47.58 | 48.41 | 68.4 | 0.5 | 19.44 | 84.11 | 43.31 | 63.47 | 68.4 | 14.8
23 - 00 | 112.8 | 75.6 | 69.43 | 104.48 | 156.78 | 37.26 | 34.37 | 50.4 | 0.38 | 15.1 | 61.1 | 33.49 | 48.5 | 69.6 | 11.2
МАХ, кВт: | 134.4 | 100.8 | 86.32 | 116.66 | 180.71 | 53.5 | 49.05 | 73.2 | 0.69 | 21.49 | 92.07 | 46.85 | 70.96 | 71.6 | 16.8