Утверждаю

Заместитель генерального директора АО «ВГЭС» по правовым вопросам ___________________Д.А. Сапелкин

«_____» ____________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству проколов для строительства двух кабельной линии 6 кВ от РП-49 до ТП-1062 по адресу: г. Воронеж, ул. 3 Интернационала – ул. Революции 1905 года

- Согласовано

- Заместитель генерального директора

- АО «ВГЭС»

- по развитию и реализации услуг

- ___________________________ Е.А. Скиданов

- «_____»_________________2018 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО «ВГЭС» (Управление капитального строительства).

- Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла  Маркса, 65

Адрес электронной почты: E-mail: sidorenko.av@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 255-46-87

Ответственное должностное лицо: Сидоренко Алексей Васильевич - начальник управления капитального строительства.

При проведении конкурсных процедур:

- Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74

Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур

Цель: технологическое присоединение.

Организационные требования:

1.1. Источник финансирования: Внебюджетные средства

1.2. Начальная (максимальная) цена договора подряда на строительно-монтажные работы –                1927522.92 (один миллион девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот двадцать два рубля девяносто две копейки), в том числе НДС – 294028,92 (двести девяносто четыре тысячи двадцать восемь рублей девяносто две копейки), в ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

1.3  Условия оплаты Договора: Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 90 календарных дней момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

2. Характеристика работ: Выполнение по устройству проколов для строительства двух кабельной линии 6 кВ от РП-49 до ТП-1062 по адресу: г. Воронеж, ул. 3 Интернационала – ул. Революции 1905 года, с подготовкой и сдачей необходимой отчетной документации.

3. Место оказания услуг (выполнения работ): г. Воронеж, ул. 3 Интернационала – ул. Революции 1905 года.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора до 28.12.2018 г.

5. Условия выполнения работ:

– работы должны выполняться из материалов Заказчика и Подрядчика, с использованием своего инструмента, техники и оборудования.

- работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, технической эксплуатации, инструкций по монтажу и эксплуатации применяемого оборудования от производителя.

6.нормативные требования выполнения работ:

– качество и технологии выполняемых работ должны соответствовать выданным ТУ, действующим ГОСТ, СНиП, другим необходимым нормативным актам.

- срок гарантии на выполненные работы – не менее 2 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. В случае выявления в гарантийный период недостатков и дефектов в выполненных работах, их устранение осуществляется силами и за счет средств Исполнителя работ в период, не превышающий 10 календарных дней с момента уведомления Исполнителя работ Заказчиком.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика

7.Требования к безопасности выполнения работ:

– Исполнитель организовывает производство работ согласно действующим правилам по охране труда, с получением согласований и разрешений на производство работ с заинтересованными организациями.

8.Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ  должна предоставляется следующая документация:

При подключении объектов по КЛ.

- акты на скрытые работы;

- исполнительные схемы;

- акт восстановления покрытия;

- протокол бурения;

- профиль прокола

- сертификаты на материалы.

9.Требования к участникам:

В соответствии с временным регламентом о закупке товаров, работ, услуг АО «ВГЭС».

10.Срок заключения договора:

В соответствии с временным регламентом о закупке товаров, работ, услуг АО «ВГЭС».

Начальник управления капитального строительства			Сидоренко А.В.