Утверждаю

Заместитель генерального директора АО «ВГЭС» по правовым вопросам ___________________Д.А. Сапелкин

«_____» ____________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству прокола методом ГНБ для строительства кабельной линии КЛ-1 кВ от ТП-411 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая роща, (кадастровый №36:34:0603026:852)

- Согласовано

- Заместитель генерального директора

- АО «ВГЭС»

- по развитию и реализации услуг

- ___________________________ Е.А. Скиданов

- «_____»_________________2018 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО «ВГЭС» (Управление капитального строительства).

- Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла  Маркса, 65

Адрес электронной почты: : E-mail: sidorenko.av@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 255-46-87

Ответственное должностное лицо: Сидоренко Алексей Васильевич - начальник управления капитального строительства.

При проведении конкурсных процедур:

- Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74

Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур

Цель: технологическое присоединение.

Организационные требования:

1.1. Источник финансирования: Внебюджетные средства

1.2. Начальная (максимальная) цена договора подряда на строительно-монтажные работы –                197654 (сто девяносто семь тысяч шетьсот пятьдесят четыре) рублей 72 копеек, в том числе НДС – 30150 (тридцать тысяч сто пятьдесят) рублей 72 копейки, в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 г.

1.3  Условия оплаты Договора: Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 90 календарных дней момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

2. Характеристика работ: выполнение по стройству прокола методом ГНБ для строительства кабельной линии КЛ-1 кВ от ТП-411 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая роща, (кадастровый №36:34:0603026:852), с подготовкой и сдачей необходимой отчетной документации для подготовки распоряжения АО «ВГЭС» на подачу напряжения.

3. Место оказания услуг (выполнения работ): по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая роща, (кадастровый №36:34:0603026:852).

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора до 28.12.2018 г.

5. Условия выполнения работ:

– работы должны выполняться из материалов Заказчика и Подрядчика, с использованием своего инструмента, техники и оборудования.

- работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, технической эксплуатации, инструкций по монтажу и эксплуатации применяемого оборудования от производителя.

6.нормативные требования выполнения работ:

– качество и технологии выполняемых работ должны соответствовать выданным ТУ, действующим ГОСТ, СНиП, другим необходимым нормативным актам.

- срок гарантии на выполненные работы – не менее 2 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. В случае выявления в гарантийный период недостатков и дефектов в выполненных работах, их устранение осуществляется силами и за счет средств Исполнителя работ в период, не превышающий 10 календарных дней с момента уведомления Исполнителя работ Заказчиком.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика

7.Требования к безопасности выполнения работ:

– Исполнитель организовывает производство работ согласно действующим правилам по охране труда, с получением согласований и разрешений на производство работ с заинтересованными организациями.

8.Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ  должна предоставляется следующая документация:

- акты на скрытые работы;

- исполнительные схемы;

- акт восстановления покрытия;

- протокол бурения;

- профиль прокола;

- сертификаты на материалы.

9.Требования к участникам:

В соответствии с временным регламентом о закупке товаров, работ, услуг АО «ВГЭС».

10.Срок заключения договора:

В соответствии с временным регламентом о закупке товаров, работ, услуг АО «ВГЭС».

Начальник отдела капитального строительства					Скрипченков А.В.