Утверждаю

Генеральный директор АО «ВГЭС» ___________________Р.Л. Кочетов

«_____» ____________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по строительству кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская

- Согласовано

- Заместитель генерального директора

- АО «ВГЭС»

- по развитию и реализации услуг

- ___________________________ Е.А. Скиданов

- «_____»_________________2018 год.

- Согласовано

- Заместитель генерального директора

- АО «ВГЭС»

- по правовым вопросам

- ___________________________ Д.А. Сапелкин

- «_____»_________________2018 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (Отдел капитального строительства).

- Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла  Маркса, 65

Адрес электронной почты: E-mail: nln@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 255-46-87

Ответственное должностное лицо: Никулина Л.Н. - начальник отдела капитального строительства.

При проведении конкурсных процедур:

- Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74

Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур

Цель: технологическое присоединение.

Организационные требования:

1.1. Источник финансирования: Внебюджетные средства

1.2. Начальная (максимальная) цена договора подряда на строительно-монтажные работы –                2370356.86 руб. (два миллиона триста семьдесят тысяч триста пятьдесят шесть рублей восемьдесят шесть копеек), в т.ч. НДС (18%) 361579.86 руб. (триста шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят девять рублей восемьдесят шесть копеек), в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 г.

1.3  Условия оплаты Договора: Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 90 календарных дней момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

- 1.4  Обеспечение:

- - исполнения Договора – нет

2. Характеристика работ: Выполнение по строительству кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, с подготовкой и сдачей необходимой отчетной документации для подготовки распоряжения АО «ВГЭС» на подачу напряжения.

3. Место оказания услуг (выполнения работ): по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора до 28.12.2018 г.

5. Условия выполнения работ:

– работы должны выполняться из материалов Заказчика и Подрядчика, с использованием своего инструмента, техники и оборудования.

- работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, технической эксплуатации, инструкций по монтажу и эксплуатации применяемого оборудования от производителя.

6.нормативные требования выполнения работ:

– качество и технологии выполняемых работ должны соответствовать выданным ТУ, действующим ГОСТ, СНиП, другим необходимым нормативным актам.

- срок гарантии на выполненные работы – не менее 2 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. В случае выявления в гарантийный период недостатков и дефектов в выполненных работах, их устранение осуществляется силами и за счет средств Исполнителя работ в период, не превышающий 10 календарных дней с момента уведомления Исполнителя работ Заказчиком.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика

7.Требования к безопасности выполнения работ:

– Исполнитель организовывает производство работ согласно действующим правилам по охране труда, с получением согласований и разрешений на производство работ с заинтересованными организациями.

8.Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ  должна предоставляется следующая документация:

При подключении объектов по КЛ.

- проект;

- технические условия;

- акт о выполнении мероприятий;

- акт допуска в эксплуатацию;

- справка МКП «УГА» о нанесении сетей на схему города;

- исполнительные схемы кабельных трасс (кальки);

- протоколы испытаний (КЛ 0,4-6-10кВ);

- акт на скрытые работы;

- акт восстановления покрытия;

- кабельный журнал;

- сертификаты на материалы.

9.Требования к участникам:

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг.

10.Срок заключения договора:

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг.

11.Спецификация оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком:

| № п.п. | Наименование | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта термоусаживаемая соединительная 3СТп-10-70/120 -Б мм2 | шт. | 3 |
| 2 | Муфта термоусаживаемая концевая 3КНТп-10 70-120-Б мм2 | шт. | 2 |
| 3 | Кабель ААБл-10 3х120 | м | 441 |
| 4 | Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) (114 м) | шт. | 1,14 |

Начальник отдела капитального строительства					Никулина Л.Н.